SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Dotycząca: przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)

na realizację zadania pn.

„Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku”

SIWZ sporządził:                                                                                 	         SIWZ zatwierdził:

Żelechlinek, dn. 08.04.2019 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Żelechlinek

ul. Plac Tysiąclecia 1

97-226 Żelechlinek

pow. tomaszowski, woj. łódzkie

tel. /0-44/ 712-27-12 fax. /0-44/ 712-27-70

NIP 773-22-23-370 REGON 590647836

e-mail: gmina@zelechlinek.pl

http://zelechlinek.pl

godz. urzędowania  8.00 – 15.00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),

2/ rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126),

3/ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2477).

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.

Zadanie obejmuje:

- Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, które obejmuje w szczególności: plac o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, którego część pełnić będzie funkcję parkingu, ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej i płyt z betonu płukanego, elementy małej architektury oraz oświetlenie terenu i monitoring, nasadzenia drzew, ogród z roślinami miododajnymi, tablice i gry dydaktyczne, domek do apiterapii wraz z ogrodzeniem z drzew owocowych, droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdem publicznym;

- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku, które obejmuje w szczególności: ciąg pieszo – rowerowy, pomost między lądem i wyspą, plac rekreacyjny (piknikowy), tereny utwardzone przy drodze gminnej, remont istniejącego przepustu, montaż oznakowania pionowego, elementy małej architektury, oświetlenie terenu oraz monitoring, przystanki wyposażone w tablice dydaktyczne wraz z siedliskami dla wybranych gatunków zwierząt.

W zakres zadania wchodzą m.in.. następujące roboty:

Etap I:

1. Zagospodarowanie centrum Żelechlinka

- Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, roboty rozbiórkowe)

- Nawierzchnie (nawierzchnia N1 zjazdu i drogi wewnętrznej bitumiczna: ok. 656,25 m2, nawierzchnia N2 chodnika z kostki brukowej: ok. 308 m2, nawierzchnia N5 ciągów pieszych z płyt z betonu płukanego 50x50 cm: ok. 1526,9 m2, nawierzchnia N6 ciągów pieszych z kostki betonowej 10x10 cm: ok. 1140 m2, obrzeża: ok. 55 m, krawężniki: ok. 270 m),

- Montaż tablic (wykopy liniowe: ok. 0,5 m3, fundamenty prefabrykowane pod latarnie, montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, ręczne układanie kabli wielożyłowych, mocowanie na gotowym podłożu aparatów)

- Montaż oświetlenia terenu (ręczne kopanie rowów dla kabli: ok. 246 m, ręczne zasypywanie rowów dla kabli, ręczne układanie kabli wielożyłowych, montaż głowic kablowych, fundamenty prefabrykowane pod latarnie, montaż uziomów poziomych: ok. 80 m),

- Instalacje sanitarne (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: ok. 0,051 km, roboty ziemne wykonywane koparkami, zasypywanie wykopów liniowych, podłoża z materiałów sypkich, kanały z rur PVC łączonych: ok. 51 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wpusty ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem),

- Roboty ziemne (roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – prace geodezyjne: ok. 0,69 ha)

2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: ok. 0,69 km, rozebranie: podbudowy z kruszywa łamanego lub brukowca, krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych oraz kostki betonowej, nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów z ażurowych płyt betonowych, schodów terenowych, barier z rur stalowych, demontaż: ławek parkowych, stołów i ław piknikowych),

- Remont przepustu pod ciągiem pieszo – rowerowym (roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 15 m3, część przelotowa przepustu z rur spiralnie karbowanych, zasypanie wykopów spycharkami),

- Korytowanie podbudowy nawierzchni (roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 1214,50 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego),

- Nawierzchnie i krawężniki (krawężniki betonowe, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, obrzeża betonowe),

- Remont pomostu (rozebranie: dźwigarów, konstrukcji schodów betonowych, pomostu drewnianego kładki, czyszczenie oraz malowanie konstrukcji stalowych mostów, ułożenie drewnianej jezdni mostu: ok. 1,8 m3, schody betonowe prefabrykowane, umocnienie skarp kostką brukowa betonową: ok. 60 m2),

- Roboty uzupełniające (wykonanie trawników: ok. 2200 m2, regulacja pionowa studzienek i zaworów dla urządzeń podziemnych)

3. Oświetlenie terenu przy zbiorniku wodnym

- Ręczne kopanie rowów dla kabli, nasypanie warstwy piasku na dno rowu, ręczne zasypywanie rowów dla kabli: ok. 530 m,

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych,

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie,

- Badanie linii kablowej: ok. 19 odc.,

- Pomiary skuteczności zerowania oraz uziemienia ochronnego lub roboczego,

- Montaż kamer CCTV,

- Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych,

- Montaż opraw oświetleniowych LED przykręcanych

Etap II:

1. Zagospodarowanie centrum Żelechlinka

- Wiata drewniana (ręczne wykopy fundamentowe: ok. 14,742 m3, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, konstrukcja drewniana- dostawa i montaż konstrukcji: ok. 3,447 m3 drew., stoły drewniane, ławka drewniana, miejsce na ognisko z elementów kamiennych – dostawa i montaż elementów, pokrycie dachu),

- Schody terenowe (poręcz podwójna, dostawa elementów wraz z montażem: siedzisko drewniane: ok. 4 kpl.),

- Mała architektura (elementy małej architektury – tablica informacyjna, kosz na śmieci, ławka, stojak na rowery, słupek grodzący, stół piknikowy, stół piknikowy wolnostojący, domek dla pszczół; łąwka/donica – ręczne wykopy gruntu, podkłady betonowe, siedziska prostokątne żelbetowe, dostawa elementów wraz  z montażem – siedzisko drewniane),

- Zieleń projektowana (plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: ok. 1440 m2, dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie i pielęgnacja trawników dywanowych wykonywanych siewem: ok. 1440 m2, zakup materiałów roślinnych do nasadzeń: m.in. – platan klonolistny, buk pospolity, tawuła van Houtte’a, rudbekia błyskotliwa „Goldsturm”, sadzenie drzew i krzewów, obsadzenie kwietników roślinami),

- Montaż oświetlenia terenu (montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie: ok. 15 szt., wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, podłączenie przewodów kabelkowych, montaż  i stawianie słupów oświetleniowych: ok. 15 kpl.)

- Pomiary elektryczne (sprawdzanie i pomiar kompletnych obwodów elektrycznych niskiego napięcia, badanie linii kablowej: ok. 28 odc., pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego),

- Montaż monitoringu (przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej: ok. 16 m, mocowanie na gotowym podłożu aparatów, montaż elementów systemu telewizji użytkowej)

- Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej N2 (mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa zasadnicza oraz pomocnicza z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – ok. 692 m2),

- Obrzeża (obrzeża betonowe: ok. 628 m),

- Zieleń projektowana (plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: ok. 1100 m2, dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej: ok. 220 m3, wykonanie i pielęgnacja trawników dywanowych wykonywanych siewem, zakup materiałów roślinnych do nasadzeń: m.in.- śliwa wiśniowa, tawuła van Houtte’a, sadzenie drzew i krzewów),

- Mała architektura (elementy małej architektury – dostawa elementów: kosz na śmieci, ławka, ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku: ok. 8,624 m3, stopy fundamentowe, zasypywanie wykopów),

- Instalacje elektryczne (montaż tablic: ręczne układanie kabli wielożyłowych, mocowanie na gotowym podłożu aparatów, montaż oświetlenia terenu: ręczne kopanie rowów dla kabli: ok. 178 m, ręczne zasypywanie rowów dla kabli, ręczne układanie kabli wielożyłowych, fundamenty prefabrykowane pod latarnie, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, montaż uziomów poziomych: ok. 20 m, pomiary elektryczne: sprawdzanie i pomiar obwodów elektrycznych, badanie linii kablowej: ok. 9 odc., pierwszy pomiar roboczego i ochronnego)

2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku

- Wiata drewniana (ręczne wykopy fundamentowe: ok. 14,74 m3, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, konstrukcja drewniana- dostawa elementów i montaż konstrukcji: ok. 3,45 m3 drew., stoły drewniane, ławki drewniane, miejsce na ognisko z elementów kamiennych – dostawa i montaż, pokrycie dachu dachówką ceramiczną),

- Elementy małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze parkowe),

- Oznakowanie pionowe (pionowe znaki drogowe, montaż blokady parkingowej, bariery chodnikowe: ok. 18 m)

3. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku – część przyrodnicza

- Utworzenie tradycyjnego ogrodu z roślinami miododajnymi,

- Wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy dydaktycznej – tradycyjny ogród przyjazny dla pszczół,

- Wykonanie ogrodzenia wokół domku do apiterapii z tradycyjnych krzewów owocowych,

- Zakup plenerowych gier dydaktycznych,

- Wykonanie szpaleru drzew owocowych na łączce,

- Wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy dydaktycznej – ptaki zarośli nadwodnych,

- Wykonanie przystanku - trzmiele, motyle, biedronki, płazy, gady

- Wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy dydaktycznej – gady, ryby zalewu, ślady i tropy zwierząt, ważki zalewu,

- Utworzenie dwóch miejsc na linii brzegowej zalewu porośniętych roślinnością o różnym zanurzeniu.

4. Oświetlenie terenu przy zbiorniku wodnym

- Ręczne kopanie rowów dla kabli, nasypanie warstwy piasku na dno rowu, ręczne zasypywanie rowów dla kabli: ok. 430 m,

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych,

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie,

- Badanie linii kablowej: ok. 11 odc.,

- Pomiary skuteczności zerowania oraz uziemienia ochronnego lub roboczego,

- Montaż kamer CCTV.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji 
i kartografii – w przypadku gdy jest wymagana przepisami prawa.

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w:

- przedmiarach robót - stanowiących załącznik do SIWZ ,

- dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do SIWZ .

4. W SIWZ oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy rozpatrywać 
z wyrażeniem ,,lub równoważne’’. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane certyfikaty 
i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające  jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały 
i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

6. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac:

  - ……………………………………………….

  - ……………………………………………….

  - ……………………………………………….

  - ……………………………………………….

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie wymienionych czynności: wykonywania robót budowlanych takich jak wykładanie nawierzchni kostką betonową wraz z podbudową. Zamawiający określa następujące wymagania w tym zakresie:

    - w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia;

    - w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

    - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa 
w siwz;

    - w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Etap I: do 30.11.2019 r., Etap II: do 30.09.2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych),

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień),

- dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień),

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, należycie wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, o powierzchni prac min. 3 000 m2, polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego (rozumianego jako skwery, parki, place, zieleń publiczna) obejmującą wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5;

- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

- jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w rozdz. V. 2 niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ zgodnie z formułą „spełnia” — właściwy dokument, „nie spełnia” – brak dokumentu lub niewłaściwy dokument.

VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344.);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, W TYM WYKAZ OŚWIADCZEŃ lub DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

      - Zamawiający  korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności badania ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

      - Oświadczenia i dokumenty wymagane w ofercie:

- wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

- kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 2a- 2g do SIWZ (zaleca się wersję uproszczoną kosztorysu ofertowego);

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ;

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.

      - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. 2. 3) i 4) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

      - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ), w tym:

a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień,

b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień;

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej jedną robotę budowlaną, o powierzchni prac min. 3 000 m2, polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego (rozumianego jako skwery, parki, place, zieleń publiczna) obejmującą wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert 
(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, w tym m.in. w zakresie dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne, poświadczania kopii dokumentów itp. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

      - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w rozdz. VI. 2. 3) i 4) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email Zamawiającego: zamowienia@zelechlinek.pl  bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek;

- Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji;

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w sposób opisany w pkt 1;

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej;

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ;

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej;

- jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych;

- w przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności, gdy dokonana zmiana będzie istotna;

- po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, 
na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
z uwzględnieniem pkt 8.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) Artur Wojtysiak – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju – tel. (0-44) 712-27-12 wew. 16,

e -mail wa@zelechlinek.pl

2) Anna Wysokińska – Pomoc administracyjna  – tel. (0-44) 712-27-12 wew. 20, e-mail zamowienia@zelechlinek.pl

3. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00 – 15.00.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.

3. Formy wniesienia wadium:

    - w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego – PBS Tomaszów Mazowiecki O/Budziszewice 46 8985 0004 0040 0400 0097 0010 z dopiskiem „Wadium - Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego;

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - w gwarancjach  bankowych;

    - w gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

4. Wadium wniesione w formach wymienionych w rozdz. VIII. 3. 2) - 5) niniejszej SIWZ należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy w Żelechlinku – pokój 11, a kopię dokumentu dołączyć do oferty. Z treści w/w dokumentu musi wynikać, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje bezwarunkowa 
i nieodwołalna wypłata należności, do zapłacenia których na rzecz Zamawiającego jest zobowiązany Wykonawca.

5. Zamawiający zwraca wadium:

    - niezwłocznie po wyborze oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  
z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

    - Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający zwraca  wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;

    - na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy wskazany w ofercie.

7. Utrata wadium:

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Oferta Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy podlega odrzuceniu.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

2. Oferent podaje w ofercie ceny w walucie – złoty polski.

3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, a także poprawki lub zmiany w ofercie muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji lub przez pełnomocnika Wykonawcy.

4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty.

9. Opakowanie i oznakowanie ofert:

- ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelechlinku - pokój nr 2;

- opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: OFERTA – „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku”- nie otwierać przed 24.04.2019 r. godz. 10.10. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

10. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami określonym w rozdz. X. 9. 2) niniejszej SIWZ, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

14. Oferta powinna być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania  Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.

15. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

16. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

  - oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;

  - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – upoważnienie należy załączyć do oferty;

  - podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

17. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia:

  - postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne;

  - nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4;

  - stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Miejsce i termin składania ofert:

- ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, sekretariat pok. nr 2 do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10.00;

- oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

      - Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.04.2019 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1 -  pokój nr 4 
(I piętro);

  - otwarcie ofert jest jawne.

      - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

      - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien 
w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

4. Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich;

2)	zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

5. Dokładność wyliczenia ceny – do dwóch miejsc po przecinku.

6. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek zgodnie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

      - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) Cena

| W1 = | Cmin | * 60 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | Cocena |  |

W1 – Wartość punktowa oferty

Cmin – Cena oferty najniższej

Cocena – Cena oferty ocenianej

2) Okres gwarancji

| W2 = | Rocena | * 40 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | Rmax |  |

W2 – Wartość punktowa oferty

Rmax – Najdłuższy czas udzielonej gwarancji w  miesiącach spośród złożonych ofert.

Rocena – Okres gwarancji w miesiącach w ocenianej ofercie

Maksymalny, punktowany okres gwarancji to 60 miesięcy. W przypadku kiedy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące do wyliczenia punktów uzyskanych za okres gwarancji przyjmowane będzie 60 miesięcy.

W = W1 + W2

W – łączna wartość punktowa oferty.

Oferta, która według powyższego wzoru uzyska najwyższą wartość oceny, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

      - Wybór najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową;

- jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych;

- Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

3.     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

  - oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki 
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu).

XV. WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
8% ceny całkowitej podanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zostać wniesione przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Podczas zawarcia umowy osoby uprawnione powinny dysponować potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego – PBS Tomaszów Mazowiecki O/Budziszewice 46 8985 0004 0040 0400 0097 0010 z dopiskiem: „Zabezpieczenie - „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku”.

Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie bezgotówkowej wówczas Wykonawca przedłoży  przed podpisaniem umowy oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. 
Z treści w/w dokumentu musi wynikać, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia, zgodnie z warunkami przetargu, następuje bezwarunkowa 
i nieodwołalna wypłata należności, do zapłacenia których na rzecz Zamawiającego jest zobowiązany Wykonawca.

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym 
Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

2. Zapisy umowy nie mogą być sprzeczne z warunkami i zapisami określonymi w niniejszej SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, która zostanie zawarta 
z Wykonawcą, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, 
z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

XIX. PODWYKONAWCY

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2.  Zamawiający  wymaga  wskazania  części  zamówienia,  której  wykonanie  zamierza  powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawców firm Podwykonawców (załącznik nr 9 do SIWZ) wypełnić oddzielnie dla każdej części. Niezałączenie do oferty załącznika nr 9 oznacza, że Wykonawca całość zadania wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1do SIWZ.

- Przedmiary robót – załącznik nr 2a – 2g do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz osób – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykaz robót – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

- Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ

- Oświadczenie wraz z wykazem robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 9 do SIWZ.

- Klauzula informacyjna - RODO

- Dokumentacje techniczne.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.